ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ИНЫХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

№ _________________________

| МДОУ детский сад №36 Красноперекопского района г.Ярославля |
| --- |
| (наименование объекта) |
| 150023 г. Ярославль, ул.Курчатова,д.7а тел.44-82-15 |
| (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail) |
| Муниципальный район (городской округ) | Красноперекопский район |
| 1. Форма собственности объекта | Муниципальная |
| 2. Вид деятельности | Дошкольное образование |
| 3. Пользователь объекта Основание пользования | МДОУ детский сад №36 |
|  | Оперативное управление |
| 4. Размещение объекта | отдельно стоящее здание из 2____ этажей | пристроенное здание ______ этажей | _____ этаж в здании |
| 5. Год постройки объекта Год последнего капитального ремонта | 1971год |
| 6. Предоставляемые услуги | наименование услуги | количество обслуживаемых посетителей в день |
|  | 6.1.дошкольное образование | 100 |
|  | … |  |
| 7. Доступность услуг для инвалидов по типам: «А» - полностью доступно, «Б» - частично доступно, «В» - доступно на дому, «-» - полностью недоступно |
|  | А | Б | В | - |
| инвалидам-колясочникам (К) | - | - | - |  |
| инвалидам с поражениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) | - | - | - | - |
| инвалидам с поражениями зрения (С) | - | + | - | -- |
| инвалидам с поражениями слуха (Г) | - | + | - |  |
| 8. Доступность элементов здания для различных категорий инвалидов |
| Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Единица измерения | Норматив по доступности, установленный для инвалидов | Фактическое состояние | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу | Объем средств, необходимый для выполнения рекомендуемых мероприятий (тыс. руб.) |
| 8.1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуг) |
| 8.1.1. Крыльцо или входная площадка |
| высота площадки |  | см | норматив не установлен |  |  |  |
| габариты площадки (ширина * глубина) | К | см | не менее 220 * 220 | 250*300 |  |  |
| поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | К, ОДА, С |  | наличие | 0тсутствует |  |  |
| нескользкое покрытие | К, ОДА, С |  | наличие | наличие |  |  |
| навес | К, ОДА |  |  | наличие |  |  |
| 8.1.2. Лестница наружная отсутствует |
| нескользкое покрытие | ОДА, С, Г |  |  |  |  |  |
| рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | С | см | 60 |  |  |  |
| контрастная окраска первой и последней ступеней | С |  | наличие |  | . |  |
| поручни с двух сторон | ОДА |  | наличие |  |  |  |
| высота поручней | ОДА, С | см | 90 |  |  |  |
| горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием | ОДА, С | см | не менее 30 |  |  |  |
| 8.1.3. Пандус наружный отсутствует |
| ширина марша | К | см | не менее 100 |  |  |  |
| уклон | К | % | не более 8 |  |  |  |
| высота одного подъема | К | см | не более 80 |  |  |  |
| разворотная площадка внизу | К | см | не менее 150 * 150 |  |  |  |
| разворотная промежуточная площадка с поворотом направления движения | К | см | не менее 150 * 150 |  |  |  |
| поручни с двух сторон | К, ОДА |  | наличие |  |  |  |
| высота поручней | К, ОДА | см | 70, 90 |  |  |  |
| горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | К, ОДА | см | не менее 30 |  |  |  |
| нескользкое покрытие | К, ОДА |  | наличие |  |  |  |
| 8.1.4. Тамбур |
| габариты (глубина * ширина) | К | см | не менее 220 * 180 | 150*0,8 |  |  |
| двери распашные (Р) двери автоматические раздвижные (А) |  |  |  | Р |  |  |
| ширина дверного проема в свету | К | см | не менее 90 | 80 |  |  |
| высота наружного и внутреннего дверного порога | К | см | не более 2,5 | _ |  |  |
| 8.2. Пути движения |
| 8.2.1. Коридоры и холлы |
| ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов | К | см | не менее 120 | 120 |  |  |
| разворотные площадки | К | см | не менее 150 * 150 | _ |  |  |
| 8.2.2. Лестничные марши к зоне оказания услуги |
| рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | С | см | 60 | _ |  |  |
| контрастная окраска крайних ступеней | С |  | наличие | _ |  |  |
| поручни с двух сторон | ОДА, С |  | наличие | наличие |  |  |
| высота поручней | ОДА, С | см | 90 | 100 |  |  |
| горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | ОДА. С | см | 30 | _ |  |  |
| 8.2.3. Лифт пассажирский к зоне оказания услуг 0тсутствует |
| габариты кабины (глубина * ширина) | К | см | не менее 140 * 110 |  |  |  |
| ширина дверного проема кабины | К | см | не менее 90 |  |  |  |
| поручни | ОДА |  | наличие |  |  |  |
| световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | С |  | наличие |  |  |  |
| 8.3. Зона оказания услуги |
| 8.3.1. Оказание услуги через окно / прилаво отсутствует |
| высота рабочей поверхности | К | см | 80 – 110 |  |  |  |
| габариты зоны оказания услуги | К | см | не менее 90 *150 |  |  |  |
| 8.3.2. Оказание услуги в кабинетах |
| ширина дверного проема в свету | К, ОДА | см | не менее 90 | 90 |  |  |
| зона для кресла-коляски | К | см | не менее 150 * 150 |  |  |  |
| 8.3.3. Оказание услуг в зале |
| ширина проходов | К | см | не менее 120 | 1,2 |  |  |
| высота оборудования | К | см | 80 – 110 |  |  |  |
| 8.3.4. Оказание услуг в залах большой вместимости (зрительный, читальный, ожидания и пр.) |
| доля мест для инвалидов-колясочников | К | % | не менее 2 |  |  |  |
| ширина прохода к месту | К | см | не менее 120 |  |  |  |
| доля мест для лиц с нарушением слуха | Г | шт. | не менее 1 |  |  |  |
| 8.4. Санитарно-бытовые помещения |
| 8.4.1. Санузел |
| знак доступности помещения | К, ОДА |  | наличие |  |  |  |
| ширина дверного проема в свету | К | см | не менее 90 | 60 |  |  |
| тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | С | см | 30 |  |  |  |
| 8.4.2. Раковина |
| зона у раковины для кресла-коляски (глубина * ширина) | К | см | не менее 130 * 85 | _ |  |  |
| высота раковины | К | см | 75 – 85 | 80 |  |  |
| 8.4.3. Кабины отсутствует |
| количество кабин | К, ОДА | ед. | не менее 1 |  |  |  |
| ширина дверного проема | К | см | не менее 90 |  |  |  |
| габариты (глубина * ширина) | К | см | не менее 180 * 165 |  |  |  |
| опорные поручни | К, ОДА |  | наличие |  |  |  |
| зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина * глубина) | К | см | не менее 80 * 120 |  |  |  |
| 8.5. Средства информации и телекоммуникации |
| 8.5.1. Визуальные средства информации о предоставлении услуги отсутствуют |
| надписи, указатели, пиктограммы | С, Г |  | наличие |  |  |  |
| размещение на высоте | К, С, Г | см | не более 160 |  |  |  |
| высота прописных букв | С | см | не менее 7,5 |  |  |  |
| освещенность | С |  | наличие |  |  |  |
| 8.5.2. Иные средства информации и телекоммуникации отсутствуют |
| таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В) | К |  | наличие |  |  |  |
| световые табло для вывода оперативной информации | Г, С |  | наличие |  |  |  |
| речевые информаторы и маяки | С |  | наличие |  |  |  |
| 8.6. Прилегающая территория объекта |
| 8.6.1. Вход на территорию |
| ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К |  | не менее 90 | 80 |  |  |
| знак доступности учреждения | К, ОДА, С, Г |  | наличие |  |  |  |
| 8.6.2. Парковка для посетителей отсутствует |
| расстояние до входа в здание | К, ОДА | м | не более 50 |  |  |  |
| доля машино-мест для инвалидов | К, ОДА | % | не менее 10%, но не менее 1 места |  |  |  |
| размер места со специальным знаком | К | см | 350 * 500 |  |  |  |
| 8.6.3. Путь к главному (специализированному) зданию отсутствует |
| ширина полосу движения | К, ОДА | см | не менее 180 |  |  |  |
| указатели направления движения | К, ОДА |  | наличие |  |  |  |
| высота бордюрного камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью | К, ОДА | см | не более 4 |  |  |  |
| высота бордюрного камня по краям пешеходных путей | С | см | не менее 5 |  |  |  |
| 8.7. Доступность дополнительных элементов объекта для детей-инвалидов |
| высота поручней лестниц | К, ОДА, С | см | 50 | отсутствует |  |  |
| рельефная нумерация шкафов в гардеробных комнатах | С |  | наличие |  |  |  |
| высота индивидуальных гардеробных шкафов | К | см | не более 130 |  |  |  |
| 8.8. Доступность дополнительных элементов объекта для специализированных учреждений |
| рельефная нумерация шкафов в гардеробных комнатах | С |  | наличие | _ |  |  |
| высота индивидуальных гардеробных шкафов | К | см | не более 130 | - |  |  |
| габариты душевых кабин (глубина * ширина) | К, ОДА | см | не менее 180 * 180 | - |  |  |
| ширина проходов между рядами душевых кабин | К, ОДА | см | не менее 180 | - |  |  |
| Дата составления паспорта: «__16_____»_____января__________________ 20 _12________г. |
| Лицо, производившее заполнение паспорта :Югай Г.Н. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________ должность заведующая подпись и расшифровка подписи |
| Руководитель объекта:заведующая Югай Г.Н. ___________________________________________________________________ _____________________________________________________ должность подпись и расшифровка подписи |
| 9. Заключение о доступности элементов объекта |
|  | К | ОДА | С | Г |
| Входная группа |  |  |  |  |
| Пути движения |  |  |  |  |
| Зона оказания услуги |  |  |  |  |
| Санитарно-бытовые помещения |  |  |  |  |
| Средства информации и телекоммуникации |  |  |  |  |
| Прилегающая территория |  |  |  |  |
| Дополнительные элементы для детей |  |  |  |  |
| Дополнительные элементы специализированных учреждений |  |  |  |  |
| 10. Фактическая доступность объекта |
| Степень доступности объекта социальной инфраструктуры | Фактическая доступность для инвалидов |
|  | К | ОДА | С | Г |
| Объект полностью доступен |  |  |  |  |
| Объект частично доступен, требуется частичная адаптация |  |  |  |  |
| Объект недоступен, требуется адаптации |  |  |  |  |
| 11. Объем средств, необходимый для полной адаптации объекта |
|  | сумма (тыс. руб.) |
| Входная группа |  |
| Пути движения |  |
| Зона оказания услуги |  |
| Санитарно-бытовые помещения |  |
| Средства информации и телекоммуникации |  |
| Прилегающая территория |  |
| Дополнительные элементы для детей |  |
| Дополнительные элементы специализированных учреждений |  |
| ИТОГО: |  |